## Slide 7
Pylontech US2000: 50Ah /batt

## Slide 8
Mettre toutes les valeurs à 46V

## Slide 9
Configuration sur le Touch

## Slide 10
Configuration sur le Touch
Activer sur le VRM, désactiver le Mdp et redémarrer le Cerbo

## Slide 11
Onduleur SMA
1 – Mettre l’onduleur en mode ilotage sur le Sunny explorer. Normalement c’est déjà fait.
2 – Mettre l’onduleur en mode ilotage sur le Sunny explorer. Normalement c’est déjà fait.

## Slide 12
3 – Insérer une adresseIP Fixe dans le sunny explorer ainsi que dans l’appareil GX
Grid guard code:
4 – Mettre l’onduleur SMA en mode AC OUT – réglage d’usine en AC IN